## Sheet1
item_k | item_e | variable | image | option_k | option_e | note_k | note_v
លរ | ID | id |  |  |  |  | STT
សាខា | Branch | branch |  |  |  |  | Chi nhánh
ស្ថានីយ៍លេខកូដ 7ខ្ទង់ | Station Code (7 digits) | station_code_7_digits |  |  |  |  | Mã trạm 7
លេខកូដស្ថានីយ៍ | Station Code | station_code |  |  |  |  | Mã trạm
ក្រុម | Group | group |  |  |  |  | Team
ប្រភេទស្ថានីយ៍ | Station Type | station_type |  |  |  |  | Loại trạm
ប្រភេទបន្ទប់នៃស្ថានីយ៍ | Room Type in Station | room_type_in_station |  | 1: Outdoor (មានទូសំភារះ + មានទូអាគុយ) 2: Outdoor (មានតែទូសំភារះ ឬ ទូដេសេ​តែមួយ) 3: បន្ទប់ថ្ម 4: បន្ទប់កុងតែន័រ 5: ក្នុងអគា 6: RRU 7: AAU 8: បន្ទប់សំណាញ់​ (បិតស័ង្កសីជុំវិញ) | 1: Outdoor (with equipment cabinet + battery cabinet) 2: Outdoor (only equipment cabinet or single cabinet) 3: Battery room 4: Container room 5: Indoor 6: RRU 7: AAU 8: Glass room (covered with zinc around) | 1: Outdoor (មានទូសំភារះ + មានទូអាគុយ) 2: Outdoor (មានតែទូសំភារះ ឬ ទូដេសេ​តែមួយ) 3: បន្ទប់ថ្ម 4: បន្ទប់កុងតែន័រ 5: ក្នុងអគា 6: RRU 7: AAU 8: បន្ទប់សំណាញ់​ (បិតស័ង្កសីជុំវិញ) | 1: Outdoor (មានទូសំភារះ + មានទូអាគុយ) 2: Outdoor (មានតែទូសំភារះ ឬ ទូដេសេ​តែមួយ) 3: បន្ទប់ថ្ម (xây) 4: បន្ទប់កុងតែន័រ (Conteno) 5: ក្នុងអគា (trong nhà) 6: RRU 7: AAU 8: បន្ទប់សំណាញ់​ (បិតស័ង្កសីជុំវិញ) (quây tôn)
CB EDC | CB EDC | cb_edc | 1 | 1: C32 2: C40 3: C63 4: None | 1: C32 2: C40 3: C63 4: None | CB EDC 1: C32 2: C40 3: C63 (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់ធ្វើបំពេញ) | Aptomat điện lực EDC 1: C32 2: C40 3: C63 (Trạm fix không cần nhập)
ហ្វាបណ្តាញអគ្គីសនី | Electrical Network | electrical_network |  | 1: 1ហ្វា 2: 3ហ្វា 3: None | 1: 1-phase 2: 3-phase 3: None | ហ្វាបណ្តាញអគ្គីសនី 1: 1ហ្វា 2: 3ហ្វា (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់ធ្វើបំពេញ) | Lưới điện 1: 1 pha 2: 3 pha (Trạm fix không cần nhập)
ប្រភេទខ្សែពីម៉ែត្រទ័រទៅស្ថានីយ៏ | Cable Type from Meter to Station | cable_type_from_meter_to_station |  | 1: ស្ពាន់ 2: អាលុយមីញ៉ូម 3: None | 1: Copper 2: Aluminum 3: None | ប្រភេទនៃខ្សែពីម៉ែត្រទៅស្ថានីយ៍ 1: ស្ពាន់ 2: អាលុយមីញ៉ូម (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់ធ្វើបំពេញ) | Loại dây từ công tơ đến trạm 1: Đồng 2: nhôm (Trạm fix không cần nhập)
ទំហំខ្សែកំពង់ប្រើ | Cable Size Used | cable_size_used | 1 | 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 5: 50mm2 6: 70mm2 7: None | 1: 10mm² 2: 16mm² 3: 25mm² 4: 35mm² 5: 50mm² 6: 70mm² 7: None | ទំហំខ្សែកំពង់ប្រើ 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 5: 50mm2 6: 70mm2 (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់ធ្វើបំពេញ) | Tiết diện dây đang sử dụng 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 5: 50mm2 6: 70mm2 (Trạm fix không cần nhập)
ស្ថានីយ៏មាន MCB មុនចូលស្ថានីយ៏ទេ? | Does the station have CB M before entering the station? | has_cb_before_station |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | ស្ថានីយ៍មាន CB Mមុនចូលស្ថានីយ៍ទេ? 1: Yes 2: No | Trạm Có Aptomat nhập trạm? 1: Yes 2: No
កំលាំង CB មុនចូល​ស្ថានីយ | CB Power Before Entering Station | cb_power_before_station | 1 | 1: C32 2: C40 3: C63 4: None | 1: C32 2: C40 3: C63 4: None | កំលាំង CB មុនចូល​ស្ថានីយ 1: C32 2: C40 3: C63 (បើមិនមានមិនបាច់ធ្វើរបំពេញ) | Aptomat nhập trạm 1: C32 2: C40 3: C63 (Nếu không có không cần nhập)
ចម្ងាយពីកុងទ័រទៅស្ថានីយ៍ (ម) (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់បំពេញ) | Distance from Meter to Station (m) | distance_meter_to_station |  |  |  | ចម្ងាយពីកុងទ័រទៅស្ថានីយ៍ (ម) (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់បំពេញ) | Khoảng cách từ công tơ đến trạm ( m ) (Chỉ nhập số) (Trạm fix không cần nhập)
ស្ថានីយ៍ភ្លើងខ្សោយ? | Is the station low voltage? | is_station_low_voltage |  | 1: Yes 2: No 3: None | 1: Yes 2: No 3: None | ស្ថានីយ៍ភ្លើងខ្សោយ? 1: Yes 2: No (ស្ថានីយដែលមានវ៉ុល <180V) (ស្ថានីយមិនមានភ្លើងមិនចាំបាច់បំពេញ) | Trạm điện yếu? 1: Yes 2: No (Trạm có điện áp <180V) (Trạm fix không cần nhập)
តើស្ថានីយ៏ភ្លើងខ្សោយដែលអាចភ្ជាប់ឡើង​ 3​P បានទេ? | Can the low voltage station connect to 3P? | can_connect_to_3p |  | 1: Yes 2: No 3: None | 1: Yes 2: No 3: None | តើស្ថានីយ៍ភលើងខ្សោយដែលអាចភ្ជាប់ 3P បានទេ? 1: Yes 2: No (ប្រសិនបើស្ថានីយ៍ភ្លើងមិនខ្សោយ មិនចាំបាច់បំពេញ) | Trạm điện yếu có khả năng kéo điện 3P không? 1: Yes 2: No (Nếu trạm điện không yếu không cần điền)
ចម្ងាយទៅចំណុចតភ្ជាប់អគ្គិសនី 3P ប្រសិនបើភ្ជាប់ (ប្រសិនបើស្ថានីយ៍ភ្លើងមិនខ្សោយ មិនចាំបាច់បំពេញ) | Distance to 3P Power Connection Point if Connected | distance_to_3p_connection_point |  |  |  | ចម្ងាយទៅចំណុចតភ្ជាប់អគ្គិសនី 3P ប្រសិនបើភ្ជាប់ (ប្រសិនបើស្ថានីយ៍ភ្លើងមិនខ្សោយ មិនចាំបាច់បំពេញ) | Khoảng cách đến điểm đấu điện 3 pha nếu đấu (Nếu trạm điện không yếu không cần điền)
AC1_ប្រភេទទូ AC: | AC1_Unit Type | ac1_unit_type | 1 | 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box | 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box | ប្រភេទទូ AC: 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box | Loại tủ AC: 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box
AC1_ចំនួន CB (> C32) នៃទូ AC ដែលមិនបានប្រើ | AC1_Number of Unused CB (> C32) in AC Units | ac1_unused_cb |  |  |  | ចំនួន CB (> C32) នៃទូ AC ដែលមិនបានប្រើ | Số CB (>C32) tủ AC chưa sử dụng
AC2_ប្រភេទទូ AC: | AC2_Unit Type | ac2_unit_type | 1 | 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box | 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box | ប្រភេទទូ AC: 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box | Loại tủ AC: 0: Don’t have 1: V5-1P 2: V5-3P 3: AC box
AC2_ចំនួន CB (> C32) នៃទូ AC ដែលមិនបានប្រើ | AC2_Number of Unused CB (> C32) in AC Units | ac2_unused_cb |  |  |  | ចំនួន CB (> C32) នៃទូ AC ដែលមិនបានប្រើ | Số CB (>C32) tủ AC chưa sử dụng
ចំនួនទូ DC មាននៅស្ថានីយ៍ | Number of DC Units in Station | number_of_dc_units |  | 1: 1 2: 2 3: 3 | 1: 1 2: 2 3: 3 | ចំនួនទូ DC មាននៅស្ថានីយ៍ | Số lượng tủ DC tại trạm
DC1_ចំនួន CB ដែលមិនទាន់បានប្រើ (> C63) នៅក្នុងទូ DC | DC1_Number of Unused CB (> C63) in DC Units | dc1_unused_cb | 1 |  |  | ចំនួន CB ដែលមិនទាន់បានប្រើ (> C63) នៅក្នុងទូ DC | Số lượng CB (>C63 ) chưa sử dụng trong tủ DC
DC1_តើមានកន្លែងសម្រាប់ដំឡើងថែម CB (>C63) បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC ទេ? | DC1_Is There Space for Additional CB (>C63) in DC Units? | dc1_space_for_additional_cb |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើមានកន្លែងសម្រាប់ដំឡើងថែម CB (>C63) បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC ទេ? 1: Yes 2: No | Có vị trí lắp thêm CB (>C63) trong tủ DC không? 1: Yes 2: No
DC1_ចំនួន CB (>C63) ដែលអាចដំឡើងថែមនៅក្នុងទូ DC (ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ មិនបាច់បំពេញទេ) | DC1_Number of Additional CB (>C63) that can be Installed in DC Units | dc1_additional_cb |  |  |  | ចំនួន CB (>C63) ដែលអាចដំឡើងថែមនៅក្នុងទូ DC (ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ មិនបាច់បំពេញទេ) | Số lượng CB ( >C63 ) có thể lắp thêm trong tủ DC (Nếu không lắp thêm CB không cần cập nhật)
DC1_ហេតុផលដែលមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC | DC1_Reason for Not Installing Additional CB in DC Units | dc1_reason_for_not_installing_cb |  | 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 3: ផ្សេងៗ | 1: No additional space available 2: Station plans to relocate 3: Other | ហេតុផលដែលមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 3: ផ្សេងៗ | Nguyên nhân không lắp thêm được CB trong tủ DC 1: Tủ không có vị trí lắp 2: Trạm có kế hoạch hủy/ di dời. 3. Khác
DC2_ចំនួន CB ដែលមិនទាន់បានប្រើ (> C63) នៅក្នុងទូ DC | DC2_Number of Unused CB (> C63) in DC Units | dc2_unused_cb | 1 |  |  | ចំនួន CB ដែលមិនទាន់បានប្រើ (> C63) នៅក្នុងទូ DC | Số lượng CB (>C63 ) chưa sử dụng trong tủ DC
DC2_តើមានកន្លែងសម្រាប់ដំឡើងថែម CB (>C63) បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC ទេ? | DC2_Is There Space for Additional CB (>C63) in DC Units? | dc2_space_for_additional_cb |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើមានកន្លែងសម្រាប់ដំឡើងថែម CB (>C63) បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC ទេ? 1: Yes 2: No | Có vị trí lắp thêm CB (>C63) trong tủ DC không? 1: Yes 2: No
DC2_ចំនួន CB (>C63) ដែលអាចដំឡើងថែមនៅក្នុងទូ DC (ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ មិនបាច់បំពេញទេ) | DC2_Number of Additional CB (>C63) that can be Installed in DC Units | dc2_additional_cb |  |  |  | ចំនួន CB (>C63) ដែលអាចដំឡើងថែមនៅក្នុងទូ DC (ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ មិនចាំបាច់បំពេញទេ) | Số lượng CB ( >C63 ) có thể lắp thêm trong tủ DC (Nếu không lắp thêm CB không cần cập nhật)
DC2_ហេតុផលដែលមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC | DC2_Reason for Not Installing Additional CB in DC Units | dc2_reason_for_not_installing_cb |  | 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ 3: ផ្សេងៗ | 1: No additional space available 2: Station plans to relocate 3: Other | ហេតុផលដែលមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ 3: ផ្សេងៗ | Nguyên nhân không lắp thêm được CB trong tủ DC 1: Tủ không có vị trí lắp 2: Trạm có kế hoạch hủy/ di dời. 3. Khác
DC3_ចំនួន CB ដែលមិនទាន់បានប្រើ (> C63) នៅក្នុងទូ DC | DC3_Number of Unused CB (> C63) in DC Units | dc3_unused_cb | 1 |  |  | ចំនួន CB ដែលមិនទាន់បានប្រើ (> C63) នៅក្នុងទូ DC | Số lượng CB (>C63 ) chưa sử dụng trong tủ DC
DC3_តើមានកន្លែងសម្រាប់ដំឡើងថែម CB (>C63) បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC ទេ? | DC3_Is There Space for Additional CB (>C63) in DC Units? | dc3_space_for_additional_cb |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើមានកន្លែងសម្រាប់ដំឡើងថែម CB (>C63) បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC ទេ? 1: Yes 2: No | Có vị trí lắp thêm CB (>C63) trong tủ DC không? 1: Yes 2: No
DC3_ចំនួន CB (>C63) ដែលអាចដំឡើងថែមនៅក្នុងទូ DC (ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ មិនបាច់បំពេញទេ) | DC3_Number of Additional CB (>C63) that can be Installed in DC Units | dc3_additional_cb |  |  |  | ចំនួន CB (>C63) ដែលអាចដំឡើងថែមនៅក្នុងទូ DC (ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ មិនចាំបាច់បំពេញទេ) | Số lượng CB ( >C63 ) có thể lắp thêm trong tủ DC (Nếu không lắp thêm CB không cần cập nhật)
DC3_ហេតុផលដែលមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC | DC3_Reason for Not Installing Additional CB in DC Units | dc3_reason_for_not_installing_cb |  | 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ 3: ផ្សេងៗ | 1: No additional space available 2: Station plans to relocate 3: Other | ហេតុផលដែលមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមនៅក្នុងទូ DC 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ 3: ផ្សេងៗ | Nguyên nhân không lắp thêm được CB trong tủ DC 1: Tủ không có vị trí lắp 2: Trạm có kế hoạch hủy/ di dời. 3. Khác
ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ តើមានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើង DC power បន្ថែមទេ? | If CB Cannot Be Installed, Is There Space for Additional DC Power? | space_for_additional_dc_power | 1 | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើង CB បន្ថែមបានទេ តើមានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើង DC power បន្ថែមទេ? (ទំហំដែលត្រូវការសម្រាប់ដំឡើង៖ បណ្តោយ x ទទឹង x កំពស់ = ១ x ០.៨ x ២ ម) 1: Yes 2: No | Nếu không lắp thêm được CB thì có vị trí lắp thêm tủ nguồn DC không? (Kích thước cần để lắp Dài x Rộng x Cao = 1 x 0.8 x 2 m) 1: Yes 2: No
ហេតុផលដែលទូ DC មិនអាចដំឡើងបាន។ | Reason for Not Being Able to Install DC Units. | reason_for_not_installing_dc |  | 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ 3: ផ្សេងៗ |  | ហេតុផលដែលទូ DC មិនអាចដំឡើងបាន។ 1: ទូមិនមានទីតាំងថែមបាន 2: ស្ថានីយ៍គ្រោងនឹងលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ 3: ផ្សេងៗ | Nguyên nhân không lắp thêm được tủ DC 1: Tủ không có vị trí lắp 2: Trạm có kế hoạch hủy/ di dời. 3. Khác
តើស្ថានីយ៍អាចដំឡើងឧបករណ៍ខាងក្រៅបន្ថែមបានទេ? | Can the Station Install Additional Outdoor Units? | can_install_outdoor_units | 1 | 1: Yes 2: No |  | តើស្ថានីយអាចដំឡើងទូប្រភេទខាងក្រៅថែមបានទេ? 1: Yes 2: No (ទំហំដែលត្រូវការសម្រាប់ដំឡើង៖ បណ្តោយ x ទទឹង = ១.៥x១.២ម) | Trạm có lắp được thêm tủ outdoor không? 1: Yes 2: No ( kích thước cần để lắp Dài x Rộng = 1.5x1.2 m)
មូលហេតុដែលមិនអាចដំឡើងទូខាងក្រៅបាន | Reason for Not Being Able to Install Outdoor Units | reason_for_not_installing_outdoor_units |  | 1: មិនមានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើងទូប្រភេទខាងក្រៅ 2: មិនអាចដាក់ទូទៅក្នុងទីតាំងដំឡើងបាន 3: ស្ថានីយ៍មានផែនកាលុបចោល / ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ៤៖ ស្ថានីយ៍បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី/ ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងបន្ថែម 5: ផ្សេងទៀត។ | 1: No space available for outdoor rack installation 2: Cannot place rack in installation location 3: Station has relocation plans 4: Station owner does not allow additional installation 5: Other | មូលហេតុដែលមិនអាចដំឡើងទូខាងក្រៅបាន 1: មិនមានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើងទូប្រភេទខាងក្រៅ 2: មិនអាចដាក់ទូទៅក្នុងទីតាំងដំឡើងបាន 3: ស្ថានីយ៍មានផែនកាលុបចោល / ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ៤៖ ស្ថានីយ៍បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី/ ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងបន្ថែម 5: ផ្សេងទៀត។ | Nguyên nhân không lắp được tủ outdoor 1: Không có vị trí lắp đặt tủ outdoor 2: Không đưa được tủ vào vị trí lắp đặt 3: trạm có KH hủy/di dời 4: trạm dân kiện/ Chủ nhà không cho lắp đặt bổ sung 5: khác
ម៉ូឌែលទូរដាក់អាគុយខាងក្រៅ | Outdoor Battery Rack Model | outdoor_battery_rack_model | 1 | 0: មិនមាន 1: iMAX 2: Viet Vuong. 3: Quang Thong. 4: ក្រុមហ៊ុន Beeline | 0: Not available 1: iMAX 2: Viet Vuong 3: Quang Thong 4: Beeline Company | ប្រភេទទូ 0. មិនមាន 1. iMAX 2. Viet Vuong. 3. Quang Thong.4. ក្រុមហ៊ុន Beeline | Model 0. Không có 1. iMAX 2. Viet Vuong. 3. Quang Thong. 4. Beeline
ចំនួនអាគុយនៅក្នុង rack អាគុយ | Number of Batteries in Battery Rack | number_of_batteries_in_rack | 1 | 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: 10 | 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: 10 | ចំនួនអាគុយនៅក្នុង rack អាគុយ | Số lượng bình ắc quy trong tủ rack ắc quy
តើ​ស្ថានីយ​អាច​ដំឡើងទូអាគុយប្រភេត​ខាងក្រៅ​បន្ថែម​បានទេ? | Can the Station Install Additional Outdoor Battery Units? | can_install_additional_outdoor_battery_units |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើ​ស្ថានីយ​អាច​ដំឡើងទូអាគុយប្រភេត​ខាងក្រៅ​បន្ថែម​បានទេ? 1: Yes 2: No (ទំហំដែលត្រូវការសម្រាប់ដំឡើង៖ បណ្តោយ x ទទឹង = ១.៥x១.២ម) | Trạm có lắp được thêm tủ rack accu outdoor không? 1: Yes 2: No ( kích thước cần để lắp Dài x Rộng = 1.5x1.2 m)
មូលហេតុដែលមិនដំឡើងទូដាក់អាគុយខាងក្រៅបាន | Reason for Not Being Able to Install Outdoor Battery Units | reason_for_not_installing_outdoor_battery_units |  | 1: មិនមានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើងទូខាងក្រៅ 2: មិនអាចដាក់ទូទៅក្នុងទីតាំងដំឡើងបានទេ 3: ស្ថានីយ៍មានផែនការលុបចោល / ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ៤៖ ស្ថានីយ៍បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី/ ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងបន្ថែម 5: ផ្សេងទៀត។ | 1: No space available for outdoor rack installation 2: Cannot place rack in the installation location 3: Station has relocation plans 4: Station owner does not allow additional installation 5: Other | មូលហេតុដែលមិនអាចដំឡើងទូដាក់ថ្មខាងក្រៅបាន 1: មិនមានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើងទូខាងក្រៅ 2: មិនអាចដាក់ទូទៅក្នុងទីតាំងដំឡើងបានទេ 3: ស្ថានីយ៍មានផែនការលុបចោល / ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ៤៖ ស្ថានីយ៍បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី/ ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងបន្ថែម 5: ផ្សេងទៀត។ | Nguyên nhân không lắp được tủ accu outdoor 1: Không có vị trí lắp đặt tủ outdoor 2: Không đưa được tủ vào vị trí lắp đặt 3: trạm có KH hủy/di dời 4: trạm dân kiện/ Chủ nhà không cho lắp đặt bổ sung 5: khác
ម៉ាស៊ីនភ្លើង កំពុងប្រើ | Engine Generator, In Use | engine_generator_in_use | 1 | 0: គ្មាន 1: 1 pha 2: 3 pha | 0:None 1: 1 pha 2: 3 pha | ម៉ាស៊ីនភ្លើង កំពុងប្រើ 0: គ្មាន 1: 1 pha 2: 3 pha | MPĐ đang sử dụng 0: Không có 1: 1 pha 2: 3 pha
ស្ថានីយ៍នេះប្រើម៉ាស៊ីន | This Station Uses Generator | station_uses_generator |  | 1: Diesel 2: Gasoline 3: None | 1: Diesel 2: Gasoline 3: None | ស្ថានីយ៍នេះប្រើម៉ាស៊ីន 1: Diesel 2. Gasoline (មិនមានមិនចាំបាច់ធ្វើរបាយការណ៏) | Trạm sử dụng máy nổ 1: Diesel 2. Gasoline (Không có không cần cập nhật)
កំលាំងម៉ាស៊ីនភ្លើង | Generator Power | generator_power |  |  |  | កំលាំងម៉ាស៊ីនភ្លើង (មិនមានមិនចាំបាច់ធ្វើរបាយការណ៏) | Công suất MPĐ (Không có không cần cập nhật)
ទំហំខ្សែប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីន | Cable Size Used for Generator | cable_size_for_generator |  | 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 5: None | 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 5: None | ទំហំខ្សែប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីន 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 (មិនមានមិនចាំបាច់ធ្វើរបាយការណ៏) | Tiết diện dây đang sử dụng cho MPD 1: 10mm2 2: 16mm2 3: 25mm2 4: 35mm2 (Không có không cần cập nhật)
ប្រភេទផ្ទះម៉ាស៊ីនដែលកំពុងប្រើប្រាស់៖ ​0: គ្មាន | Generator Type in Use | generator_type_in_use | 1 | 0: គ្មាន 1: ទំរជើងបេតុង 2: បន្ទប់សំណាញ់ B40 3: បន្ទប់ស័ង្កសី 4: បន្ទប់ថ្មផ្ទាល់ដី 5: បន្ទប់ថ្មខ្ពស់ផុតពីដី | 0: None 1: Concrete Foundation 2: B40 Network Room 3: Battery Room 4: Ground-Level Battery Room 5: Elevated Battery Room | ប្រភេទផ្ទុះម៉ាស៊ីនដែលកំពុងប្រើប្រាស់៖ 0: គ្មាន 1: ទំរជើងបេតុង 2: បន្ទប់សំណាញ់ B40 3: បន្ទប់ស័ង្កសី 4: បន្ទប់ថ្មផ្ទាល់ដី 5: បន្ទប់ថ្មខ្ពស់ផុតពីដី | Kiểu nhà máy nổ đang sử dụng: 0: Không có 1: Bệ bê tông 2. Nhà lưới B40 3: Cabin 4: Nhà xây 5: Nhà vượt lũ
តើស្ថានីយអាចដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបានទេ? | Can the Station Install a Generator? | can_install_generator |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើស្ថានីយអាចដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបានទេ? 1: Yes 2: No (សម្រាប់ស្ថានីយ៍ដែលគ្មានម៉ាស៊ីន) | Trạm có thể đặt được máy phát điện không? 1: Yes 2: No (Với trạm chưa có máy nổ)
ផែនការខ្សែភ្លើង | Electrical Cable Plan | electrical_cable_plan |  | 1: ព្យួរ 2: ក្រោមដី | 1: Suspended 2: Underground | ផែនការខ្សែភ្លើង 1: ព្យួរ 2: ក្រោមដី (សម្រាប់ស្ថានីយ៍ស្នើដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងបន្ថែម) | Phương án đi dây 1: Treo 2: Ngầm (Với trạm có đề xuất lắp thêm máy nổ)
ហេតុផលមិនអាចដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងបានទេ។ | Reason for Not Being Able to Install Generator | reason_for_not_installing_generator |  | 1: បន្ទប់តូច 2: មិនមានទីតាំងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង 3: ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាត 4: ស្ថានីយ​គ្រោង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីតាំង | 1: Small Room 2: No location for electrical machine 3: Landlord does not permit 4: Station plans to relocate | ហេតុផលមិនអាចដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងបានទេ។ 1: បន្ទប់តូច 2: មិនមានទីតាំងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង 3: ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាត 4: ស្ថានីយ​គ្រោង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីតាំង | Nguyên nhân không Lắp được máy phát điện 1: Nhà máy nổ nhỏ 2: Không có vị trí đặt máy nổ 3: Chủ nhà không cho đặt 4: Trạm có kế hoạch di dời
សំណើសាងសង់បន្ទប់ម៉ាស៊ីន | Request to Build Generator Room | request_to_build_generator_room |  | 1: គ្មាន 2: សង់បន្ទប់ខ្ពស់ពីដី 3: សង់បន្ទប់សំណាញ់ B40 4: ជើងទម្របេតុង | 1: None 2: Build elevated room 3: Build B40 network room 4: Concrete slab foundation | សំណើសាងសង់បន្ទប់ម៉ាស៊ីន 1: គ្មាន 2: សង់បន្ទប់ខ្ពស់ពីដី 3: សង់បន្ទប់សំណាញ់ B40 4: ជើងទម្របេតុង | Đề xuất xây nhà máy nổ 1: Không 2: Nhà máy nổ vượt lũ 3: Nhà máy nổ lưới B40 4: Bệ bê tông
កម្ពស់ដែលស្នើ ប្រសិនបើសង់បន្ទប់ខ្ពស់ ដើម្បីផុតពីទឹកជំនន់ (ម) | Requested Height for Building a Flood-Proof Generator Room | requested_height_for_flood_proof_room |  |  |  | កម្ពស់ដែលស្នើ ប្រសិនបើសង់បន្ទប់ខ្ពស់ ដើម្បីផុតពីទឹកជំនន់ (ម) | Độ cao đề xuất nếu xây nhà máy nổ vượt lũ ( m )
តើស្ថានីយ៍មានដំឡើងធុងប្រេងបន្ថែមទេ? | Does the station have an additional oil tank installed? | has_additional_oil_tank_installed |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើស្ថានីយ៍មានដំឡើងធុងប្រេងបន្ថែមទេ? 1: Yes 2: No | Trạm cần lắp thêm bồn dầu không? 1: Yes 2: No
តើអាចដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនទៅកាន់ស្ថានីយ៍បានទេ? | Can the generator be transported to the station? | can_transport_generator_to_station |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើអាចដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនទៅកាន់ស្ថានីយ៍បានទេ? 1: Yes 2: No | Có thể vận chuyển MPĐ đến trạm không? 1: Yes 2: No
តើស្ថានីយ៍មាន ATS ទេ? | Does the station have ATS? | has_ats |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើស្ថានីយ៍មាន ATS ទេ? 1: Yes 2: No | Trạm có ATS không? 1: Yes 2: No
ប្រភេទនៃ ATS កំពុងប្រើប្រាស់ | Type of ATS in use | ats_type_in_use |  | 1: 1P 2: 3P | 1: 1P 2: 3P | ប្រភេទនៃ ATS កំពុងប្រើប្រាស់ 1: 1P 2: 3P | Loại ATS đang sử dụng 1: 1P 2: 3P
ទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៃ ATS | Current location of ATS | ats_current_location |  | 1: Indoor 2: Outdoor | 1: Indoor 2: Outdoor | ទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៃ ATS 1. Indoor 2. Outdoor | Vị trí hiện tại của ATS 1. Indoor 2. Outdoor
ស្នើដំឡើង ATS | Request to install ATS | request_to_install_ats |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | ស្នើដំឡើង ATS 1: Yes 2: No | Đề xuất lắp ATS 1: Yes 2: No
ប្រភេទ ATS ដែលស្នើ | Requested ATS type | requested_ats_type |  | 1: 1P 2: 3P | 1: 1P 2: 3P | ប្រភេទ ATS ដែលស្នើ 1: 1P 2: 3P | Loại ATS đề xuất 1: 1P 2: 3P
ចម្ងាយសម្រាប់ខ្សែភ្លើង និង ខ្សែបញ្ជាពី ATS-Gen (ម) | Distance for power and control cables from ATS-Gen (m) | distance_from_ats_gen_power_control_cables |  |  |  | ចម្ងាយសម្រាប់ខ្សែភ្លើង និង ខ្សែបញ្ជាពី ATS-Gen (ម) | Khoảng cách đi dây nguồn,dây điều khiển từ ATS-MN ( m )
ទីតាំងដំឡើង ATS | Installation location of ATS | ats_installation_location |  | 1: Indoor 2: Outdoor | 1: Indoor 2: Outdoor | ទីតាំងដំឡើង ATS 1. Indoor 2. Outdoo | Vị trí lắp đặt ATS 1. Indoor 2. Outdoo
ចំនួន​ racks 19" | Number of 19" racks | number_of_19_racks | 1 |  |  | ចំនួន 19" racks | Số lượng rack 19"
មានកន្លែងទំនេសម្រាប់ដំឡើង 4G BBU បន្ថែម | Is there space for additional 4G BBU installation? | has_space_for_additional_4g_bbu | 1 | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | មានកន្លែងទំនេសម្រាប់ដំឡើង 4G BBU បន្ថែម 1: Yes 2: No | Có khoảng trống có thể lắp thêm BBU 4G 1: Yes 2: No
ចំនួន 4G BBU ដែលអាចដំឡើងថែមបាន | Number of 4G BBUs that can be installed additionally | additional_4g_bbu_capacity |  |  |  | ចំនួន 4G BBU ដែលអាចដំឡើងថែមបាន | Số lượng BBU 4G có thể lắp thêm
តើមានកន្លែងដំឡើងរេក 19" បន្ថែមទេ? | Is there space for additional 19" racks? | has_space_for_additional_19_racks | 1 | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើមានកន្លែងដំឡើងរេក 19" បន្ថែមទេ? 1: Yes 2: No ទំហំសម្រាប់ដំឡើង : បណ្តោយ x ទទឹង x កំពស់ = 0.8 x 0.6 x 2 m (ប្រើសម្រាប់តែស្ថានីយបន្ទប់ថ្ម និងកុងតឺន័រប៉ុណ្ណោះ) | Có vị trí để lắp thêm rack 19" không? 1: Yes 2: No Kích thước để lắp Dài x Rộng x Cao = 0.8 x 0.6 x 2 m ( Chỉ sử dụng cho trạm nhà xây, container)
ចំនួនរេក 19" ដែលអាចដំឡើងបន្ថែមបាន | Number of additional 19" racks that can be installed | additional_19_racks_capacity |  |  |  | ចំនួនរេក 19" ដែលអាចដំឡើងបន្ថែមបាន | Số lượng rack 19" có thể lắp thêm
ហេតុផលសម្រាប់ការមិនអាចដំឡើង rack 19 " | Reason for not being able to install 19" racks | reason_for_not_installing_19_racks |  | 1: មិនមានទីតាំងដំឡើង 2: ស្ថានីយ៍មានផែនកាលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 3: ផ្សេងទៀត | 1: No installation location 2: Station has relocation/cancellation plan 3: Other | ហេតុផលសម្រាប់ការមិនអាចដំឡើង rack 19 " 1: មិនមានទីតាំងដំឡើង 2: ស្ថានីយ៍មានផែនកាលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 3: ផ្សេងទៀត | Nguyên nhân không lắp thêm rack 19" 1: Không có vị trí để lắp 2: trạm có KH hủy/ di dời 3: khác
ចំនួន DCDU ដែលមាននៅស្ថានីយ៍ | Number of DCDUs available at the station | number_of_dcdu_at_station | 1 |  |  | ចំនួន DCDU ដែលមាននៅស្ថានីយ៍ | Số lượng DCDU đang có tại trạm
មានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើង DCDU បន្ថែម | Is there space for installing additional DCDU? | has_space_for_additional_dcdu | 1 | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | មានទីតាំងសម្រាប់ដំឡើង DCDU បន្ថែម 1: Yes 2: No (ទំហំដែលត្រូវការនៅលើ rack 19'' = 7cm) | Có vị trí lắp đặt thêm DCDU 1: Yes 2: No (Kích thước cần trên rack 19'' = 7cm)
ចំនួន DCDU បន្ថែមដែលអាចដំឡើងបាន | Number of additional DCDUs that can be installed | additional_dcdu_capacity |  |  |  | ចំនួន DCDU បន្ថែមដែលអាចដំឡើងបាន | Số lượng DCDU có thể lắp thêm
ហេតុផលសម្រាប់ការមិនអាចដំឡើង DCDU បន្ថែម | Reason for not being able to install additional DCDU | reason_for_not_installing_additional_dcdu |  | 1: មិនមានទីតាំងដើម្បីដំឡើងនៅលើ Rack 19 2: ស្ថានីយ៍មានផែនកាលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 3: ផ្សេងទៀត។ | 1: No installation location on Rack 19 2: Station has relocation/cancellation plan 3: Other | ហេតុផលសម្រាប់ការមិនអាចដំឡើង DCDU បន្ថែម 1: មិនមានទីតាំងដើម្បីដំឡើងនៅលើ Rack 19 2: ស្ថានីយ៍មានផែនកាលុបចោល/ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 3: ផ្សេងទៀត។ | Nguyên nhân không lắp thêm DCDU 1: Không có khả năng dồn dịch vị trí để lắp trên Rack19 2: trạm có KH hủy/ di dời 3: khác
តើស្ថានីយ៍ RRU ប្រើទូ DC ខ្នាតតូចដែរឬទេ? | Does the station's RRU use a mini DC unit? | uses_mini_dc_unit_in_rru |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | តើស្ថានីយ៍ RRU ប្រើទូ DC ខ្នាតតូចដែរឬទេ? 1: Yes 2: No | Trạm RRU có sử dụng tủ nguồn DC mini không? 1: Yes 2: No
ប្រសិនបើស្ថានីយ៍ RRU ប្រើទូ DC​ mini តើវាអាចដំឡើងអាគុយបានទេ? | If the station's RRU uses a mini DC unit, can it install batteries? | can_install_batteries_in_mini_dc_rru |  | 1: Yes 2: No | 1: Yes 2: No | ប្រសិនបើស្ថានីយ៍ RRU ប្រើទូ DC​ mini តើវាអាចដំឡើងអាគុយបានទេ? 1: Yes 2: No | Nếu trạm RRU sử dụng tủ DC mini có thể lắp được ắc quy không? 1: Yes 2: No
មូលហេតុដែលស្ថានីយ៍ RRU មិនអាចដំឡើងអាគុយបាន | Reason the station's RRU cannot install batteries | reason_for_not_installing_batteries_in_rru |  | 1: មិនមានទីតាំងដំឡើង 2: ស្ថានីយ៍មានបន្ទប់រួមគ្នា 3: ស្ថានីយ៍មានបញ្ហាការលួច 4: ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាត 5: ស្ថានីយ៍មានផែនលុបចោល / ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 6: ផ្សេងៗ | 1: No installation location 2: Station has shared room 3: Station has theft issues 4: Landlord does not permit 5: Station has relocation/cancellation plan 6: Other | មូលហេតុដែលស្ថានីយ៍ RRU មិនអាចដំឡើងអាគុយបាន 1: មិនមានទីតាំងដំឡើង 2: ស្ថានីយ៍មានបន្ទប់រួមគ្នា 3: ស្ថានីយ៍មានបញ្ហាការលួច 4: ម្ចាស់ផ្ទះមិនអនុញ្ញាត 5: ស្ថានីយ៍មានផែនលុបចោល / ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង 6: ផ្សេងៗ | Nguyên nhân không lắp được accu trạm RRU. 1: Không có vị trí lắp 2: Trạm chung hạ tầng 3: Trạm bị mất trộm 4: Chủ nhà không cho lắp 5: Trạm có KH hủy/di dời 6: Khác